UAP/PN/4/2019	Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia są:

1. dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z oficjalnej sieci dystrybucji wielofunkcyjnego, zintegrowanego urządzenia klasy UTM w miejsce planowanego do wycofania z eksploatacji urządzenia Fortinet Fortigate 200D
2. dostawa kart PCI-E low profile 10G SFP+
3. dostawa kabli 10G SFP +
4. prace informatyczne.

Zamawiający nie przewiduje podziału zadania na części i wymaga kompleksowej realizacji wszystkich punktów w ramach jednego zadania.

1. UTM – 1 sztuka
UTM do zastosowań w przedsiębiorstwach mniejszej lub średniej wielkości, w których wykorzystuje się profesjonalne rozwiązania sieciowe. Produkt o zintegrowanej funkcjonalności m.in. przełącznika sieciowego
z rozwiązaniami zabezpieczającymi m.in. firewall, VPN, DPL, IPS, NAT, ochrony przed spamem oraz szkodliwym oprogramowaniem. Urządzanie z dedykowanym procesorem przeznaczonym do współpracy z rozwiązaniami zabezpieczającymi.
Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego:

Przepustowość VPN	9000 Mbit/s
Przepustowość Firewall	20000 Mbit/s
Przepustowość IPS/IDS	6000 Mbit/s
Wydajność HTTP	3500 transakcje/sek
Wydajność SSL	1000 transakcje/sek
Tunele VPN	10000
Liczba użytkowników	300
Łączność	Przewodowa
Porty Gigabit Ethernet	Min.14
port USB 2.0	Tak
Szeregowy port komunikacyjny	Tak
port Ethernet DMZ	Tak
Porty WAN	Tak
sloty modułu SFP	4
Szyfrowanie	SHA-256
Zabezpieczenie firewall	UDP
Obsługa VPN	IPsec, SSL
Diody LED	Tak
Zarządzanie	FortiOS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zasilanie	Sieciowe
Pojemność przechowywania	480 GB
Procesor	Tak, dedykowany do współpracy / z rozwiązaniami zabezpieczającymi
Montaż w stelażu RACK	Tak
Rozmiar urządzenia	1U
Waga netto urządzenia	Min.5,4kg
Dołączone oprogramowanie	Tak, dedykowane, producenta sprzętu
Port RJ-45 konsolowy	Tak
Liczba obsługiwanych przełączników sieciowych	24
Obsługa wirtualnych domen	Tak, 10
mechanizmy wirtualizacji umożliwiające realizację w ramach jednej platformy sprzętowej kilku systemów logicznych, gdzie każdy posiada niezależną konfigurację do warstwy aplikacji włącznie.	Tak
dedykowane układy sprzętowe przyspieszające proces filtrowania treści oraz obsługi ruchu	Tak
Możliwość implementacji w w trybie routera z NAT	Tak
Możliwość implementacji w w trybie transparentnym	Tak
Automatyczna, bieżącą i realizowana w czasie rzeczywistym aktualizacja	Tak
System operacyjny	dedykowany bezpieczeństwu sieci
Wsparcie dla sprzętu	1 rok
Wymagana kompatybilność	z urządzeniem Fortinet Fortigate 200D

2. karty PCI-E low profile 10G SFP+ z adapterem - 6 sztuk
Serwerowe karty sieciowe Ethernet do obsługi łączności sieciowej połączenia SFP + zapewniające maksymalną elastyczność i skalowalność w środowiskach wirtualnych oraz ujednoliconych pamięci masowej.

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego:

Łączność	Przewodowa, światłowodowa
Interfejs	PCI-E
Ilość portów	2
Złącze światłowodowe	SFP+
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Pełny dupleks	Tak
Plug and Play	Tak
Inteligentny system odciążania	Tak
Wbudowany procesor	Tak, dedykowany
Technologia We/Wy Data Direct	Tak
Dioda statusu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Vista/ Server 2003/ Server 2008\nLinux RHEL/ SLES\nFreeBSD\nEFI/ UEFI
Zgodność z standardem	IEEE 802.3
Kompatybilność	Z eksploatowanymi przez Zamawiającego serwerami Dell R730
Adapter	Tak

3. Kable 10G SFP+ 5mb – 12 sztuk

Przewody światłowodowe do wykorzystania w pracach informatycznych opisanych w punkcie 4.

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego

Złączka 1	SFP+
Złączka 2	SFP+
Długość kabla	5 metrów
Kolor	Czarny
Zgodność	Z eksploatowanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami wskazanymi w pkt 4

4. Prace informatyczne oraz wymagania stawiane Wykonawcy

Zakres prac:

Przeniesienie konfiguracji z urządzenia Fortigate 200D na dostarczone nowe urządzenie	Tak
Optymalizacja konfiguracji nowego urządzenia, w tym mi. konfiguracja firewall oraz IPS	Tak
Przeprowadzenie analizy konfiguracji eksploatowanej przez Zamawiającego sieci LAN opartej na: przełącznikach DELL, firewall Fortinet, ADC Citrix, macierzy Qnap, macierzy NetApp	Tak
Wykonanie wirtualizacji rozwiązania Citrix	Tak
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania dostarczonym UTM	Tak, w zakresie min. 2 dni roboczych ( 2x8 godzin), w terminach wskazanych przez Zamawiającego
Instalacja dostarczonych kart	Tak, do eksploatowanych przez Zamawiającego serwerów Dell R730
Podłączenie zainstalowanych kart	Tak, do eksploatowanych przez Zamawiającego przełączników Dell 4032F wykorzystując do tego dostarczone kable.
Konfiguracja dedykowanej podsieci	Tak, na potrzeby transmisji iSCSI na podstawie wytycznych i ustaleń otrzymanych od Zamawiającego
Podłączenie eksploatowanych przez Zamawiającego macierzy Qnap	Tak, do skonfigurowanej wcześniej dedykowanej podsieci
Zmiana konfiguracji eksploatowanej przez Zamawiającego platformy wirtualizacji Citrix Hypervisor	Tak, w celu integracji z użytkowanymi macierzami przy zachowaniu obecnej architektury opartej na dwóch klastrach trzy węzłowych

Wymagania kompetencyjne stawiane Wykonawcy:

Partnerstwa	- Poziom min. Gold Partner dla rozwiązań producenta Fortinet / - Poziom min. Silver dla rozwiązań producenta Citrix
Architekci	- Min. jeden architekt architektury technologii Fortinet (poziom kompetencji: NSE 7 Network Security Architect) / - Min. jeden architekt architektury technologii Citrix (poziom kompetencji: CCV-E poziom Expert)
Inżynierowie	- Min. jeden inżynier technologii Citrix CCN-P (o poziomie kompetencji CCN professional) / - Min. jeden inżynier macierzy NetApp