UAP/ZO/4/2025

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja oraz naprawa urządzeń dźwigowych i urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych, objętych pełnym dozorem technicznym, zainstalowanych w budynkach Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego opisu.

## 2. Zakres usług konserwacyjnych

Zakres usług konserwacyjnych obejmuje comiesięczne prace mające na celu utrzymanie pełnej sprawności eksploatacyjnej i gotowości technicznej wszystkich urządzeń objętych umową. Czynności konserwacyjne będą również obejmowały kontrolę zgodności funkcjonowania urządzeń z przepisami dozoru technicznego oraz przygotowanie ich do badań okresowych prowadzonych przez UDT.

## 3. Warunki techniczne realizacji zamówienia

Wszystkie prace konserwacyjne oraz naprawcze będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r., dokumentacją techniczno-ruchową producenta, instrukcjami konserwacji, zaleceniami Inspektorów UDT i TDT oraz zgodnie z zasadami BHP.

## 4. Reagowanie na awarie

Wykonawca zapewni całodobową gotowość do reagowania na awarie, w tym przypadki uwięzienia osób w urządzeniach. Czas reakcji na zgłoszoną awarię nie może przekroczyć 24 godzin, liczonych od chwili zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego. W sytuacjach, w których ze względu na charakter uszkodzenia naprawa w tym czasie nie jest możliwa, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przewidywanym czasie realizacji usunięcia usterki.

## 5. Naprawy wykraczające poza zakres konserwacji

Naprawy oraz wymiany elementów urządzeń, które nie są objęte bieżącą konserwacją, będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zleceń. Każdorazowo Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów takich prac, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Na wykonane prace naprawcze udzielana będzie 12-miesięczna gwarancja od dnia podpisania protokołu odbioru. Wszystkie zastosowane części i materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalne, pozbawione wad oraz zgodne z dokumentacją techniczną urządzenia.

## 6. Koszty dojazdu

Wszelkie koszty związane z dojazdem Wykonawcy do lokalizacji, w których znajdują się urządzenia objęte konserwacją, ponosi Wykonawca. Koszty te nie będą dodatkowo rozliczane z Zamawiającym.

## 7. Godziny wykonywania planowych prac

Wszystkie planowane prace konserwacyjne będą realizowane w godzinach funkcjonowania Uniwersytetu, tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zmiana godzin pracy może nastąpić wyłącznie w uzgodnieniu ze stroną Zamawiającą.

Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:

Pan Rafał Roguszka – tel.: 519 844 131

| Lp. | typ urządzenia | adres | ilość konserwacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | dźwig towarowy mały | ul. Wolnica 9 - Poznań | 24 |
| 2. | platforma dla niepełnosprawnych | Pl. Wielkopolski 9 - Poznań | 24 |
| 3. | dźwig towarowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań | 24 |
| 4. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań | 24 |
| 5. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań | 24 |
| 6. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań | 24 |
| 7. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań | 24 |

FORMULARZ CENOWY

- Stała konserwacja urządzeń dźwigowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych i pogotowia dźwigowego – zgodnie z paragrafem 2 ust 1 lit a wzoru umowy

| Lp. | typ urządzenia | adres | cena netto / 1 miesiąc | wartość VAT | cena brutto / 1 miesiąc | ilość konserwacji | cena brutto x ilość konserwacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dźwig towarowy mały | ul. Wolnica 9 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 2. | platforma dla niepełnosprawnych | Pl. Wielkopolski 9 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 3. | dźwig towarowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 4. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 5. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 6. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| 7. | dźwig osobowy | Al. Marcinkowskiego 29 - Poznań |  |  |  | 24 |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ (zł brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

- Serwis urządzeń dźwigowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych – zgodnie z paragrafem 2 ust 1 lit b wzoru umowy

Koszt robocizny - …….. zł netto za godzinę

............................................................

miejscowość i data

…………………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń w imieniu wykonawcy